Załącznik nr 1.2

CZĘŚĆ DRUGA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY – KWARCOWY – 2szt.

| Obszary zastosowania | dogrzewanie pomieszczeń |
| --- | --- |
| Moc maksymalna | 800W |
| Regulacja mocy | Dwustopniowa, 400W/ 800W |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed przewróceniem |
| Ilość lamp wewnątrz urządzenia | 2 |
| Napięcie | 220-240 V |
| Dodatkowe parametry | Regulacja kąta nachylenia grzejnika |

- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY – TERMOWENTYLATOR – 2szt.

| Obszary zastosowania | dogrzewanie pomieszczeń |
| --- | --- |
| Moc maksymalna | 2000W |
| Regulacja mocy | Dwustopniowa, 1000W/ 2000W |
| Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Napięcie | 220-240 V |

Termin dostawy: do 5 dni roboczych od dnia zlecenia dostawy przez Zamawiającego

Miejsce dostawy: Akademia Sztuk Pięknych  Dziekanat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - ul. Lea 27, 30-052 Kraków, I piętro